《吉林省医疗器械第三方物流服务监管工作指南

（试行）》

第一章  总  则

第一条  为加强医疗器械经营质量监督管理，根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械经营质量管理规范》等相关规定，结合吉林省医疗器械经营监管实际，制定本指南。

第二条  本指南所称医疗器械第三方物流企业（以下简称第三方物流企业）是指所持《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证中包括“为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务”范围的企业。

第三条  各市（州）市场管理管理部门负责本行政区域的第三方物流企业监督管理工作。

第四条 第三方物流企业以及委托第三方物流企业提供服务的企业，应当符合本指南。

第二章  开办条件

第五条  省内持有《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》企业，符合《医疗器械经营质量管理规范》及本指南要求的可提出申请。

第六条  第三方物流企业应当建立覆盖物流储运全过程的医疗器械质量管理体系，制定管理制度、工作规范、操作流程和相关记录。

第七条  应当配备与所提供贮存、配送服务规模相适应的质量管理、收货、查验、上架、检查、拣选、复核、包装、运输、送货等岗位的人员，并明确各岗位职责。

第八条  应当配备与所提供贮存、配送服务规模相适应的计算机信息管理平台。具有与委托方开展实施电子数据交换和实现产品经营全过程可追溯、可追溯管理的计算机信息平台和技术手段。

第九条  应当配备与所提供贮存、配送服务品种及规模相适应独立的存储场所和设施设备。如（10℃～30℃）常温库、（2℃～10℃）冷藏库、（0℃～20℃）阴凉库；（零摄氏度以下（与经营及代储品种要求温度相适应）的冷冻库、托盘货位、拆零拣选货位等。

- 办理程序

第十条 设区的市级市场监督管理部门负责为医疗器械第三方物流企业办理许可或备案。

第十一条 申请企业应按《医疗器械经营监督管理办法》第八条的要求提交申请资料，申请的经营方式填写为“为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务”。

# 第十二条  经企业属地设区的市级市场监督管理部门审查，对符合《医疗器械经营质量管理规范》及《吉林省医疗器械第三方物流企业服务细则》规定的，在《医疗器械经营许可证》经营范围中填写“以上范围可提供储存、配送服务”内容。

第十三条 各地应根据本地实际制定详细办事指南，并在官网公布。原则上在各地政务大厅受理、办结，从事医疗器械监管处（科）室应参与现场验收。

第四章  委托与受托监督管理

第十三条  第三方物流企业接受医疗器械生产、经营企业委托为其提供医疗器械储存、配送服务的，双方应当签订“委托合同”。委托合同应当明确双方承担的质量责任、权利及义务，包括产品验收、存储、配货与运输等方面质量管理内容，并且明确委托期限和委托储运产品名录。

第十四条  采用委托第三方物流企业提供医疗器械储存、配送服务的企业（以下简称委托方）仅能对列入本企业生产、经营范围内的产品委托第三方物流企业提供储存、配送服务，且所委托产品范围应在受托企业依法认可的经营范围内。

第十五条  委托方在申请《医疗器械经营许可证》或变更《医疗器械经营许可证》库房地址时，《医疗器械经营许可证》所载库房地址为被委托的第三方物流企业名称。委托方经营的全部产品委托贮存、运输时可以不单独设置库房。

第十六条 第三方物流企业跨市（州）设置库房，库房设置条件应符合《医疗器械经营质量管理规范》和《吉林省医疗器械第三方物流企业服务细则》，向第三方物流企业所在地市（州）市场监督管理部门提出变更申请，所在地市（州）市场监督管理部门可委托库房所在地市（州）市场监督管理部门进行现场检查，出具检查报告。新增库房应当纳入医疗器械第三方物流企业原有库房计算机物流信息管理系统进行管理。

第十七条  委托方所在市（州）市场监督管理部门应当在核发《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》后30个工作日内，将相关情况通报第三方物流企业所在地的同级市场监督管理部门。

第十八条  第三方物流企业应当于每年12月30日前将接受委托情况报所在地（州）市场监督管理部门。

- 第十九条  各市（州）市场监督管理部门应当加强委托双方企业监督检查，重点查处委托期间无委托业务发生的虚假委托、挂靠办证行为。受托方应主动配合委托方属地监管部门的跟踪检查，并对提供信息真实性承担法律责任。

第五章  附  则

第二十条  本办法下列用语的含义是：

委托方：委托已取得“医疗器械第三方物流储存配送服务”范围的医疗器械经营企业，为其提供医疗器械贮存、配送服务的企业；

受托方：已取得“医疗器械第三方物流储存配送服务”范围的医疗器械经营企业，接受为其他医疗器械生产经营企业委托，为其提供医疗器械贮存、配送服务的企业。

第二十一条  本办法自发布之日起实施。