附件

# 吉林省医疗器械第三方

# 物流企业服务细则

第一章 适用范围

1.1  本细则适用于申请开办提供“医疗器械第三方物流储存配送服务”经营范围的医疗器械经营企业。

1.2  本细则是对提供医疗器械第三方物流储存配送服务经营企业的特殊要求。

1.3医疗器械第三方物流储存配送服务经营企业应当同时符合《医疗器械经营质量管理规范》、《吉林省医疗器械第三方物流服务监管工作指南（试行）》和本细则的要求。

第二章 特殊要求

2.1人员

2.1.1企业应配备与所提供贮存、配送服务规模相适应的物流、计算机专业技术人员和设备设施维护保养人员。此类人员总数不少于2人。

2.1.2企业从事医疗器械贮存、配送服务的工作人员应经过贮存、配送服务工作流程、设备设施使用和计算机信息管理平台使用等企业内部培训，合格后方可上岗。

2.1.3企业从事医疗器械贮存、配送服务的工作人员着装应符合劳动防护有关要求。

2.2仓储条件

2.2.1医疗器械库房应相对独立，与药品等非医疗器械产品区分存放。

2.2.2具有与贮存医疗器械要求和规模相适应的仓储设施设备，其中托盘货位不少于500个；（10℃～30℃）常温库（不少于1500平方米）；（0℃～20℃）阴凉库不小于100平方米；（2℃～10℃）冷藏库不小于100立方米；零摄氏度以下冷冻库不小于30立方米。（注：除常温库外，其他对温度有特殊要求的库房，如经营品种中有相应贮存要求，应满足此条件，如经营品种中无相应贮存要求，可不设置）；对各类库房的面积（体积）要求，各地可视实际情况，在±10%的范围内幅动，并予以明确后执行。

2.2.3具有货物信息自动识别设备。医疗器械入库、出库、分拣、检查、盘存、出库复核等环节应当使用电子识别系统管理（对于植入类医疗器械应能识别和记录产品序列号），可以采用包括但不限于条码和射频识别设备，实现对医疗器械贮存、配送环节的全程追溯。

2.2.4具有货架系统。包括托盘货架、隔板货架及其他货架（如自动化立体货架、流利式货架等）。

2.2.5具有装卸搬运及输送设备。包括推车、叉车（手动、电动）及其他设备（如堆垛机、输送机等）。输送设备应覆盖存储区、拣选作业区等作业环节。

2.2.6具有分拣及出库设备。可以采用电子标签辅助拣货系统、手持终端拣货系统等设备进行分拣。采用电子标签辅助拣货系统的，电子标签数量应与拆零拣选业务相适应，应能实现对每个拣选货位的操作指示。

2.2.7具有环境监测与控制设备。企业应建立中央控制室。中央控制室应具备库房温湿度监测，恒温库、冷藏库、冷冻库、冷藏车温湿度监控，一般仓储作业区视频监控，仓储设备控制以及异常状况报警功能。环境监测与控制设备包括但不限于库房温湿度自动监测、记录、报警以及温湿度自动控制设备（恒温库、冷藏库、阴凉库、冷冻库）、物流作业摄像监控设备， 以达到对仓储条件和物流作业过程的监控和记录功能。恒温库、冷藏库、阴凉库、冷冻库中每个独立空间至少配备2个温湿度监测探头，能够实时采集记录库房温湿度情况，并配备备用温度调控设备。

2.2.8具有运输车辆及设备。企业应配备与经营规模相适应的运输车辆，运输车辆应配备卫星定位系统，可实现对车辆运输监控。企业应根据运输医疗器械的数量、路程、运输时间、储存要求，选择适合的运储车辆。冷藏运输车辆应能够对运输医疗器械在途温度数据进行实时采集；冷藏箱（保温箱）应配备移动温湿度监测仪，实时采集、记录运输医疗器械在途温度数据，并具备温度外显的功能。

2.2.9具有相应的冷藏库、冷冻库。如受托业务中包含对温度有特殊要求的品种，应具有相应的冷藏库、冷冻库并满足2.2.2规模要求。应配备备用供电设备或采用双路供电，具备突发情况下的电力保障功能。

2.3计算机信息管理平台

2.3.1计算机信息管理平台由仓库管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）组成，冷链运输医疗器械的，企业计算机信息管理平台还应包括冷链运输追溯系统（CCTS）。计算机信息管理平台能对医疗器械的贮存、配送全环节质量信息实行动态管理和控制，对相关数据可进行收集、记录、查询。数据采集应完整、及时、准确，并可制作相关统计报表。

2.3.2计算机信息管理平台中各岗位人员经过身份确认、设定操作权限，指定专门部门负责平台数据的维护和保存，未经授权不能更改任何数据；

2.3.3计算机信息管理平台能实现委托方与受托方之间收货、查验、库存、发货等数据同步交换。

2.4仓库管理系统具备下列功能：

2.4.1具备委托方企业、医疗器械资质维护及自动跟踪、识别控制功能；

2.4.2具备自动生成收货、查验、检查、发货、复核等工作记录功能；

2.4.3仓库具备入库时能够通过信息化手段采集医疗器械基本信息，并根据医疗器械贮存条件自动分配货位功能；

2.4.4仓库具备医疗器械收货、查验、上架、贮存、检查、拣选、复核、包装等各环节质量状况进行实时判断和控制功能；

2.4.5仓库具备通过与原始出库信息（收货单位、生产企业、医疗器械名称、规格、批号/序列号生产日期、使用期限或失效日期等）相符性比对，控制退回医疗器械退库操作功能。

2.5运输管理系统具备下列功能：

2.5.1对运输车辆、运输医疗器械、承运人员、调度分配、送达状况等信息进行追踪管理的功能；

2.5.2追踪记录数据包括：车号、司机姓名、订单、收货单位、医疗器械名称、数量、批号/序列号、发货时间和到货时间等要素。

2.6冷链运输追溯系统具备以下功能：

2.6.1医疗器械运输过程中的温度进行监测、记录、保存、查询功能；

2.6.2医疗器械运输过程中异常温度进行自动报警功能；

2.6.3医疗器械运输环节温度进行统计功能，并根据统计结果汇总形成温度曲线；

2.6.4可供委托方查询医疗器械运输过程温度功能。

2.6.5具备独立的服务器，采用安全可靠的方式运输存储记录各类数据，按日备份，备份数据分别存放于两个独立存储空间，防止数据损坏和丢失。

2.7质量管理

2.7.1按照部门设置和岗位职责建立提供贮存、配送服务的质量管理文件，至少包含以下内容：

2.7.2委托方资质审核管理规定；

2.7.3医疗器械收货、查验、入库、贮存、检查、出库、复核、配送、运输、退回环节操作规程及工作标准；

2.7.4受托方计算机信息系统管理规定；

2.7.5委托、受托双方质量协议及相关文件。

2.7.6按照质量管理文件建立工作记录，记录医疗器械名称、型号、规格、生产企业、批号/序列号、生产日期、货主、使用期限或者失效日期等基本信息。

2.7.7医疗器械收货记录。依据委托方确认的收货指令收货，收货完成后生成收货记录，记录包括收货日期、供货单位名称、包装单位、数量、收货结论、收货人员姓名等内容。

2.7.8医疗器械查验记录。依据双方确认的查验标准，对医疗器械到货后的外观、包装、标签以及合格证明文件等内容进行查验，根据查验结果生成查验记录，记录包括查验日期、供货单位名称、注册证编号或备案凭证编号、到货数量、查验合格数量、查验结果、查验处理措施、查验人员姓名等内容。

2.7.9医疗器械贮存检查记录。依据双方确认的检查计划对贮存的医疗器械进行定期检查，根据检查结果形成贮存检查记录，记录至少包括检查日期、货位号、货位数量、质量状况、处理意见、检查人员姓名等内容。

2.7.10医疗器械发货记录和复核记录。依据委托方确认的发货指令形成发货记录，记录至少包括委托方名称、发货数量、收货单位、收货地址等内容；依据发货记录拣选、复核，形成出库复核记录，记录包括出库日期、货单号、出库数量、复核人员姓名及发货记录的内容。

2.7.11医疗器械运输记录。依据委托方确认的配送指令配送至收货单位，至少记录货单号、货物数量、运输工具、发运时间、收货单位、收货地址、收货人员姓名等内容，并由收货单位确认。

2.7.12冷链运输及到货温度记录，至少记录运输过程温度变化及到货温度数值。

2.7.13库房温湿度监测记录。

第三部分 附  则

3.1本标准自发布之日起实施。